## Slide 1: Sauerstoff in der Akuttherapie beim Erwachsenen
AWMF-Registernummer: 020 - 021
Autoren:
Jens Gottlieb, Philipp Capetian, Uwe Hamsen, Uwe Janssens, Christian Karagiannidis, Stefan Kluge, Marco König, Andreas Markewitz, Monika Nothacker, Sabrina Roiter, Susanne Unverzagt, Wolfgang Veit, Thomas Volk, Christian Witt, René Wildenauer, Heinrich Worth, Thomas Fühner

## Slide 2: Adressaten
Diese Leitlinie richtet sich an alle Anwendenden von Sauerstoff zur akuten Therapie im stationären und präklinischen Bereich.
Sie dient zur Information für weitere Anwender/-innen von Sauerstoff im stationären und präklinischen Bereich, z. B. Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Rettungspersonal und Ärztinnen und Ärzte.

## Slide 3: Respiratorisches System
Gasaustausch: Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlendioxid in der Lunge
Ventilation: Belüftung der Lunge (Atempumpe)
Chronisch hypoxämische Insuffizienz (Typ 1) Ursache meist Erkrankungen des Lungenparenchyms
Chronisch hyperkapnische Insuffizienz (Typ 2) - Folge eines Versagens der Atempumpe - Störung sowohl der O2-Aufnahme als auch der CO2- Abgabe
Kombinationen sind möglich.

## Slide 4: Hämoglobin
Im Blut ist Sauerstoff überwiegend an Hämoglobin gebunden.
Hämoglobin nimmt Sauerstoff in Abhängigkeit vom Partialdruck auf oder gibt ihn ab.
Nur sehr wenig Sauerstoff ist unter normobaren Bedingungen physikalisch im Blut gelöst.

## Slide 5: Berechnung des Sauerstoffgehaltes (CaO2)
CaO2 = 1,34 x Hb x SO2 + 0,0031 x paO2
O2- Gehalt: CaO2 in ml O2/dl Blut
Hämoglobinkonzentration im Blut (Hb) in g/dl
O2-Sättigung (SO2), in %
pO2: Partialdruck von O2, in mm Hg
1,34: Hüfner´sche Zahl

## Slide 6: Die arterielle Sauerstoffsättigung (SaO2)
gibt an, zu wieviel Prozent Hämoglobin zum Zeitpunkt der Messung mit Sauerstoff gesättigt ist.
Messung:
aus dem arteriellen Blut (SaO2)
  photometrische Messung oder
  Berechnung nach verschiedenen Formeln (ungenauer)
pulsoximetrisch (SpO2)

## Slide 7: paO2 (arterieller Sauerstoffpartialdruck)
wichtige Messgröße zur Abschätzung einer Gasaustauschstörung der Lunge
im oberen Teil der Sauerstoffbindungskurve sensitiver als 02-Sättigung
altersabhängig
lageabhängig (im Liegen, im Sitzen (höher))
Die arterielle / kapilläre Blutentnahme ist schmerzhaft.
Die Messung des paO2 ist aufwändiger als Messung der Sättigung.

## Slide 8: Gewebsoxygenation
Sauerstoffsättigung (SaO2, SpO2) und arterieller Sauerstoffpartialdruck (paO2) sind keine geeigneten Kenngrößen zur Bestimmung der Gewebsoxygenation.
Berechnung des O2- Angebot an das Gewebe (DO2):
DO2 = HZV x CaO2
HZV: Herzzeitvolumen
CaO2: arterieller O2- Gehalt

## Slide 9: Sauerstoffsättigung und -partialdruck
SaO2 |  | pO2 mmHg | pO2 kPa
10 |  | 10 | 1,3
30 |  | 19 | 2,5
40 |  | 23 | 3,1
60 |  | 31 | 4,1
70 |  | 37 | 4,9
80 |  | 45 | 6,0
85 |  | 50 | 6,7
88 |  | 55 | 7,3
89 |  | 57 | 7,6
90 |  | 58 | 7,7
91 |  | 60 | 8,0
92 | 92 | 64 | 8,5
93 |  | 67 | 8,9
94 |  | 71 | 9,5
95 |  | 74 | 9,9
96 |  | 82 | 10,9
97 |  | 91 | 12,1
98 |  | 130 | 17,3
99,95 |  | 700 | 93,3
höherer pO2 bei gleicher SaO2: Hyperkapnie, Azidose, Fieber, Ausdauer-training
pO2
64 mmHg
92%
100%
SaO2
niedrigerer pO2 bei gleicher SaO2:
Hypokapnie, Alkalose, Hypo-thermie, CO- oder MetHb

## Slide 10: Partialdruck von Kohlendioxid (paCO2)
wichtige Kenngröße
  der alveolären Ventilation
  zur Interpretation des pH- Wertes
CO2 ist im Blut und Gewebe gut löslich.
lineare Beziehung zwischen CO2- Gehalt im Blut und paCO2
Normbereich für paCO2: 36 - 44 mmHg
Willkürliche Hyperventilation beachten!

## Slide 11: Standard-paO2
paO2 kann bei Hyperventilation (paCO2 < 40 mmHg) rechnerisch auf Standardbedingungen (Normoventilation: paCO2 = 40 mmHg) korrigiert werden
Formel nach Diekmann und Smidt
Standard paO2 (mmHg) =
paO2 gemessen (mmHg) – 1,66 × (40 – paCO2 gemessen (mmHg))

## Slide 12: Hypoxie / Hypoxämie
Hypoxämie: erniedrigter Sauerstoffpartialdruck oder Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut (paO2<60 mmHg oder SaO2<90 % )
Hypoxie: Unterversorgung von Organen und Gewebe mit Sauerstoff
    hypoxämisch, anämisch, stagnierend oder histotoxisch
Eine Sauerstofftherapie dient in der Regel der Korrektur der hypoxämischen Hypoxie.

## Slide 13: O2 - Behandlung für verschiedene Formen der hypoxämischen Hypoxie
Ursache | paCO2 | Alveolo-arterieller-Partialdruck-gradient | Ansprechen auf O2-Zufuhr | Beispiel
Ventilations- Perfusionsstörung | variabel | erhöht | gut | Pneumonie, ARDS
Pulmonaler Shunt | normal | erhöht | schlecht | pulmonale arteriovenöse Malformation
Diffusionsstörung | meist erniedrigt | erhöht | gut | Emphysem, diffuse parenchymatöse Lungenerkrankung
Hypoventilation | erhöht | normal | mäßig | Neuromuskuläre Erkrankung
O2-arme Umgebung | erniedrigt | normal | gut | extreme Höhe

## Slide 14: Zusätzlich zur Sauerstofftherapie bei Hypoxämie
Allgemeinmaßnahmen, z.B. Lagerung zur Verbesserung der Oxygenierung
bei der Lagerung: Patientenpräferenz zur Sauerstofftherapie berücksichtigen
  aufrechte Oberkörperlagerung kann Oxygenierung verbessern
bei stark Adipösen (BMI > 50 kg/m2) ist akutes Atemversagen bei Flachlagerung beschrieben.
Bauchlagerung bei wachen, spontan atmenden hypoxämischen Patienten:
  es gibt keine RCTs.
  Einzelne Fallserien beschreiben einen positiven Effekt ("self-proning"), auch bei extrem Adipösen

## Slide 15: Vena-cava-Kompressionssyndrom
Symptomenkomplex in der Schwangerschaft
plötzlicher Blutdruckabfall und Synkopen
Folge einer Einklemmung der unteren Hohlvene (Vena cava inferior) durch den Uterus
Behandlung und Vorbeugung:
Linksseitenlage

## Slide 16: Palliativmedizin
bei Atemnot ohne Hypoxämie
  zunächst nicht medikamentöse Maßnahmen
    Entspannungsübungen
    Kühlung des Gesichts
    Luftzug durch einen Handventilator
    Gehhilfen
Der Einsatz von Opioiden bei Atemnot ist
  gut untersucht,
  eine wirksame medikamentöse Maßnahme bei Atemnot ohne Hypoxämie.

## Slide 17: Permissive Hypoxämie
Ziel: Schäden durch eine invasive Beatmung vermeiden
Voraussetzungen
  ausreichende Hämoglobinwerte (> 10 g/dl)
  supranormaler Herz-Index (größer 4,5 l/min/m2)
  zur Aufrechterhaltung einer adäquaten Sauerstoffversorgung des Gewebes (DO2)
arterielle Sauerstoffzielsättigung 85 % - 89 % bei kritisch Kranken tolerabel
Der mittelfristig tolerierbare Bereich der Hypoxämie bei kritisch Kranken ist weiter unklar.

## Slide 18: Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit einer Hypoxämie
Hat der Patient Beschwerden und ist er klinisch stabil?
Wie ausgeprägt ist die Hypoxämie und ist diese anhaltend?
Ist der Patient an die Hypoxämie adaptiert?
Liegen Begleiterkrankungen vor?

## Slide 19: Hyperoxämie
nicht genau definiert
Normalwert der O2-Sättigung auf Meereshöhe: 96 %
Argumente gegen Hyperoxie und Hyperoxämie als Therapieziel:
  Klaustrophobie, Austrocknung der Schleimhaut, Heiserkeit, Beeinträchtigungen bei Mobilisation, Nahrungsaufnahme, Trinken und Kommunikation
  erhöhtes Risiko der Sterblichkeit im Krankenhaus
  direkte Lungentoxizität: Entzündungsreaktion der Atemwege
  Krampfanfälle
  Zellschädigung durch freie Sauerstoffradikale
  Verschleierung der Erkennung der Verschlechterung
  hyperkapnisches Atemversagen unter Hyperoxämie
  koronare Vasokonstriktion

## Slide 20: Klinische Beurteilung von Hypoxämie und Hyperkapnie
initiale Beurteilung von Patienten mit Atemnot:
Sauerstoffsättigung
Atemfrequenz
Bewusstseinslage (z. B. ACVPU: alert, confused, verbal responsive, pain responsive, unresponsive)
systolischer Blutdruck
Temperatur
Herzfrequenz

## Slide 21: Pulsoximetrie
soll in allen klinischen Situationen verfügbar sein, in denen Sauerstoff medizinisch verwendet wird,
zur Überwachung der Sauerstofftherapie regelmäßig eingesetzt werden.
unzureichend zur Überwachung bei Hyperkapnie (= ventilatorische Insuffizienz)
Prinzip:
Messung der Hämoglobin-Sättigung bei zwei unterschiedlichen Wellenlängen
Oxygeniertes Hämoglobin weist einen anderen Absorptionsverlauf als desoxygeniertes Hämoglobin auf.

## Slide 22: Bei großen Abweichungen
zwischen SpO2 und SaO2: Plausibilitätsprüfung
Fehlersuche (z. B. Sensorsignal)
sinnvoll: Geräte mit Darstellung der Pulskurve (Plethysmographie) oder Signalqualitätsanzeige
repetitive/kontinuierliche Bestimmung der SpO2
Schulung des medizinischen Personals.
Zusammenschau mit anderen Vitalzeichen als wichtige prognostische Einschätzung

## Slide 23: Die Messung der Sättigung
wird beeinflusst durch:
Körpertemperatur
Pulsoximeter-Modell
dunkle Hautfarbe oder Sichelzellkrisen: Überschätzung
niedrige Werte (SpO2 < 89 %): Unterschätzung
dunklen Nagellack (blau, grün und schwarz)
Beleuchtung von OP-Lampen

## Slide 24: Blutgasanalysen zur Überwachung einer Sauerstofftherapie
sollten unter stationären Bedingungen durchgeführt werden bei:
kritisch kranken Patienten (z.B. im Schock, bei metabolischen Störungen)
beatmeten Patienten
Patienten mit schwerer Hypoxämie (über 6 l O2/min, bzw. FiO2 über 0,4)
Patienten mit Hyperkapnie-Risiko (z. B. COPD, schweres Asthma, Adipositas mit BMI > 40 kg/m2, Kyhoskoliose, neuromuskuläre Erkrankungen)
Patienten ohne zuverlässiges Pulsoximetrie-Signal

## Slide 25: Blutgasanalysen
Für stabile Patienten außerhalb der genannten Indikationen sollte keine routinemäßige Bestimmung der Blutgase erfolgen.

## Slide 26: Die Verwendung eines arteriellen Verweilkatheters ist
u.U. sinnvoll, wenn wahrscheinlich mehrere arterielle Blutgasanalysen in kurzer Zeit erforderlich sind.
nur auf Intermediate Care- oder Intensivstationen
nicht notwendig bei stabilen Patienten ohne kritische Erkrankungen und ohne Hyperkapnie-Risiko (Sauerstoffflussrate ≤ 6 l/min (bzw. FiO2 ≤ 0,4)
Bei Patienten mit Hyperkapnierisiko sind unter stationären Bedingungen Blutgasanalysen aus arteriellem bzw. arterialisiertem Blut indiziert.
FiO2: Inspiratorische Sauerstoffkonzentration

## Slide 27: Standard zur Bestimmung kapillärer Blutgasanalysen
Vorbereitung kapillärer Blutgasanalysen:
mindestens 5 Minuten konstante O2-Flussrate
mindestens 10 Minuten Hyperämisierung und
mindestens 15 Minuten körperliche Ruhe
Sowohl kapilläre Blutgasanalysen als auch die Pulsoximetrie können die arterielle Sauerstoffsättigung unterschätzen.
Bei zeitgleicher Messung von SpO2 und kapillärer SaO2 ist die Sauerstofftherapie nach dem höheren der beiden Messwerte auszurichten oder eine arterielle Blutgasanalyse durchzuführen.

## Slide 28: Blutgasanalysen
aus arterialisiertem Kapillarblut am Ohrläppchen können im stationären Bereich zur Patienteneinschätzung außerhalb der Intensivstationen eingesetzt werden.
Venöse Blutgasanalyse sollen für die Überwachung der Sauerstofftherapie nicht verwendet werden.
Venöse Blutgasanalysen können lediglich bei einem pvCO2 < 45 mm Hg eine Hyperkapnie ausschließen.

## Slide 29: Sauerstoffquellen
Sicherstellen, dass die Sauerstoffzufuhr über Wandanschlüsse erfolgt, die reinen Sauerstoff liefern und nicht aus anderen Anschlüssen!
Anschlüsse und Steckverbindungen für
Sauerstoff (sechskantig)
Druckluft (viereckig)

## Slide 30: O2-Druckgasflaschen
Flaschenvolumen, Füllgrad und Sauerstoffflussrate ablesen und beachten!
Laufreserve einer 10 Liter Sauerstoff-Druckgasflasche:
Fülldruck | 1 l/min | 2 l/min | 4 l/min | 6 l/min | 12 l/min
200 bar | ~ 33 Std | ~ 16 Std | ~ 8 Std | ~ 5 Std | ~ 2 Std 45 min
150 bar | ~ 25 Std | ~ 12 Std | ~ 6 Std | ~ 4 Std | ~ 2 Std
100 bar | ~ 16 Std | ~ 8 Std | ~ 4 Std | ~ 2 Std 45 min | ~ 1Std 20 min
50 bar | ~ 8 Std | ~ 2 Std | ~ 2 Std | ~ 1 Std 10 min | ~ 40 min

## Slide 31: Transportable Sauerstoffkonzentratoren
und mobiler Flüssigsauerstoff spielen in der Akutmedizin eine untergeordnete Rolle im Gegensatz zur Langzeit-Anwendung im häuslichen Bereich.

## Slide 32: Vernebelung von Medikamenten
bei Patienten mit Hyperkapnierisiko:
keine oder nur kurzzeitige Verwendung von Sauerstoff (unter 10 min, wenn keine Druckluft vorhanden ist)
kontinuierliche klinische Überwachung (SpO2, Atemfrequenz, Atemmuster und Puls, Bewusstsein)
Bei Inhalation unter High-Flow Sauerstofftherapie: evtl. Veränderung des Aerosols, des Partikeltransports und der Medikamentenwirkung

## Slide 33: Geschultes Personal
Sauerstoff soll von geschultem Personal auf dem Gebiet der Sauerstofftherapie, angewendet, überwacht und gesteuert werden.
Die Information des Patienten über die Sauerstofftherapie durch das medizinische Personal (besonders Pflegefachpersonen und Atmungstherapeuten) ist hilfreich ebenso wie die Einbeziehung von Angehörigen.
Durch diese Schulungen kann eine selbstständige Erhöhung der Sauerstoffdosis aufgrund von Atemnot vermieden werden.

## Slide 34: Nasenbrillen
sollten bei niedrigen O2-Flussraten (d.h. < 6 l/min) primär verwendet werden
  alternativ: Venturi-Masken mit niedriger Sauerstoffabgabe.
Sauerstoffbrillen zeigen gegenüber Masken einen höheren Patientenkomfort und geringere Dislokationsraten.
trinken und Nahrungsaufnahme sind möglich

## Slide 35: Vor- und Nachteile verschiedener Sauerstoffapplikationssysteme
 | Vorteile | Nachteile
Nasenbrillen | hoher Patientenkomfort geringe Kosten | FiO2 begrenzt, FiO2 abhängig von Mundöffnung und Atemfrequenz
Nasensonden | belegen nur ein Nasenostium, geringe Kosten | Schleimhautirritation
einfache Gesichtsmaske | FiO2 unabhängig von Mundöffnung geringe Kosten | niedriger Patientenkomfort Hyperkapnierisiko bei Fluss < 5 l /min
Venturi-Maske | geringeres Risiko von Hyperoxie und Hyperkapnie geringe Aerosolbildung | Geräuschentwicklung
Reservoirmaske | hoher FiO2 | niedriger Patientenkomfort Hyperkapnierisiko bei Fluss < 5 l /min
High-Flow Kanülen | hoher FiO2 hoher Patientenkomfort bei guter Anpassung und Befeuchtung akzeptable Aerosolbildung, Sekretolyse | höherer Personalaufwand und Kosten
Beatmungsmasken | hoher FiO2 geringe Aerosolbildung (2-Schlauch, bzw. Filter) | niedriger Patientenkomfort (u.a. Druckstellen, Klaustrophobie) höherer Personalaufwand und Kosten

## Slide 36: Ärztliche Verordnung von Sauerstoff
Beachten: O2-Bedarf und Atemmuster (Atemfrequenz, Atemtiefe, Mundöffnung, Hyperkapnierisiko)
Angeben:
  Art der Anwendung (Applikationssystem),
  Sauerstoffmenge,
  Zielbereiche der Sättigung und
  Überwachungsintervalle angeben.
Notfallsituation: Sauerstoffgabe ohne formelle Verschreibung, schriftliche Dokumentation

## Slide 37: Kontrolle der Vitalzeichen
unter Sauerstofftherapie mindestens alle 6 Stunden
bei Flussraten über 6 l/min und unter High-Flow Sauerstoff (HFNC):
  kontinuierliche Überwachung von SpO2, Puls und Atemfrequenz
  engmaschige Kontrollen der anderen Vitalzeichen (Bewusstseinslage, Blutdruck, Körpertemperatur) empfehlenswert

## Slide 38: Anwendung von Sauerstoff
ohne Beatmung
ohne Hyperkapnierisiko
Beatmung*
mit
Hyperkapnierisiko
Zielbereich
SpO2 88-92%
Zielbereich
SaO2 92-96%
100 %
99 %
98 %
97 %
96 %
95 %
94 %
93 %
92 %
91 %
90 %
89 %
88 %
87 %
86 %
85 %
Zielbereich
SpO2 92-96%
* invasiv und nicht-invasiv, unabhängig vom Hyperkapnierisiko

## Slide 39: Anwendung der Sauerstofftherapie bei nicht-beatmeten Patienten
*
konventionelle O2-Therapie
Ziel:
SpO2 92-96%
hochdosierter Sauerstoff (z.B. 15L/min über Reservoir-Maske oder 100% O2)
02-Ziel: SaO2 92-96%
02-Ziel: Sp02 88-92%
Nasensonde/-brillen/Venturi
HFNC-Indikation prüfen,
Erfahrenen Arzt hinzuziehen
NIV-Indikation prüfen,
Erfahrenen Arzt hinzuziehen
Pulsoximetrie unter O2-Therapie
konventionelle O2-Therapie
Ziel: SpO2 88-92%
Hyperkapnie-risiko?
pH
pCO2
SpO2<92?
trotz >6L/min
FiO2 >40%
Stationär: art.(kap.) Blutgasanalyse
Stationär: art. (kap.) Blutgasanalyse
≥ 45mmHg
≥ 7,35
< 7,35
nein
nein
ja
ja
* kein Pulsoximeter-Signal und Patient kritisch krank oder schwere Atemnot

## Slide 40: Die initiale Sauerstoffdosis
bei hypoxämischen Patienten richtet sich nach der Schwere der Hypoxämie und den Begleitumständen.

## Slide 41: Zielbereich der akuten Sauerstofftherapie
für nicht beatmete Patienten ohne Hyperkapnierisiko: pulsoximetrische Sättigung: 92 % - 96 %
Sauerstoffsättigung unter 92%:
  Beginn oder Erhöhung einer Sauerstofftherapie.
Sättigung > 96 %:
  Beendigung oder Reduktion der Sauerstofftherapie
Zielwerte gelten in Ruhe
Bei akut Kranken: niedrigere Sättigung z. B. unter Belastung, beim Husten kurzzeitig (< 1 Minute) tolerierbar

## Slide 42: O2-Karte für Patienten ohne Hyperkapnierisiko
Sauerstoffsättigung
(SpO2)
O2-Sättigung < 92%:
Sauerstoffgabe prüfen
O2-Sättigung > 96%:
Sauerstoffgabe reduzieren
92 – 96 %

## Slide 43: Zielbereich der akuten Sauerstofftherapie
für akut kranke, nicht beatmete Patienten mit Hyperkapnierisiko (z. B. COPD):
pulsoximetrische Ziel-Sättigung: 88 % - 92 %
Reduktion der Sauerstofftherapie bei einer
Sättigung von über 92 %
Beginn erst bei einer Sättigung unter 88 %

## Slide 44: O2-Karte für Patienten mit Hyperkapnierisiko
Sauerstoffsättigung
(SpO2)
O2-Sättigung < 88%:
Sauerstoffgabe prüfen
O2-Sättigung > 92%:
Sauerstoffgabe reduzieren
88 – 92 %

## Slide 45: Bei beatmeten Patienten
soll eine arterielle Sauerstoffsättigung von 92 % bis 96 % angestrebt werden.
bei akzeptabler Übereinstimmung mit der pulsoximetrischen Messung (Abweichung bis 2 %) und im präklinischen Bereich:
  pulsoximetrische Messung der Sauerstoffsättigung zur Steuerung der Sauerstoffzufuhr

## Slide 46: Zeichen einer akuten Erkrankung
Wenn pulsoximetrische Sättigung von 92 % und höher:
Eingehende klinische Beurteilung
incl. Blutgasanalyse bei
akuter Atemnot
erhöhter Atemfrequenz
Abfall der Sauerstoffsättigung um mehr als 3 % vom Ausgangswert

## Slide 47: Therapierefraktäre Hypoxämie
Patienten, die trotz Flussraten von mehr als 6 Litern Sauerstoff / min eine SpO2 von 92 % nicht erreichen, sollen unverzüglich durch einen Arzt, der in der Diagnostik und Behandlung von Patienten mit akutem Atemversagen oder kritisch-kranken Patienten erfahren ist, eingeschätzt werden.

## Slide 48: Nichtinvasive Beatmung
primär bei Patienten mit
hyperkapnischem Atemversagen mit
konsekutiver Hypoxämie, besonders bei COPD mit Exazerbation und kardialem Lungenödem,
pH-Wert < 7,35
Bei hypoxämischen und moderat hyperkapnischen Patienten kann alternativ HFNC (High Flow Oxgygen Nasal Cannula) eingesetzt werden.

## Slide 49: NIV (nicht invasive Beatmung)
Akuttherapie: wichtige Behandlungsoption bei COPD-Exazerbation (ausgeprägt hyperkapnisch und hypoxämisch)
NIV, CPAP und HFNC: sinnvolle Therapiealternativen beim kardialen Lungenödem mit schwerer Hypoxämie (FiO2 > 0,4 oder > 6 l/min) unter konventioneller Sauerstofftherapie
HFNC scheint bei moderater Hyperkapnie der NIV nicht unterlegen.
CPAP kontinuierlich positiver Atemwegsdruck (Continuous Positive Airway Pressure)
FiO2 Inspiratorische Sauerstoffkonzentration
HFNC Nasaler High-Flow Sauerstoff (High-Flow nasal cannula)
NIV Nichtinvasive Beatmung (non invasive ventilation)

## Slide 50: NIV plus Sauerstoff
Eine nichtinvasive Beatmung (NIV) kann zusätzlich zur Sauerstoffgabe bei hypoxämischen Patienten ohne Hyperkapnie bei kontinuierlichem Monitoring erwogen werden.

## Slide 51: Sauerstofftherapie beim akuten Koronarsyndrom
Beim infarktbedingten kardiogenen Schock: arterielle Zielsättigung zwischen 94 und 98 % (Expertenkonsens)

## Slide 52: Sauerstofftherapie bei neurologischen Erkrankungen
keine spezifische Zielbereiche, es gelten die definierten Zielbereiche
  92 bis 96 % bzw.
  88 bis 92 % bei Hyperkapnierisiko
Insbesondere eine Hyperoxämie sollte bei diesen Patienten vermieden werden.

## Slide 53: Sauerstoff in der Schwangerschaft und bei Entbindung
Die Behandlung von Schwangeren (inkl. Asthmapatientinnen) sollte auf den Sauerstoffzielwerten basieren, von denen angenommen wird, dass sie bei anderen erwachsenen Patientengruppen angemessen sind.

## Slide 54: Kohlenmonoxidvergiftung
unverzüglich 100 % Sauerstoffgabe oder Beatmung mit 100 % O2 unabhängig von der Sauerstoffsättigung, (die mit Pulsoxymetrie nicht gemessen werden kann)
hochdosierte O2-Therapie über NIV/CPAP, Masken, Tubus, oder HFNC
Dauer bis zu 6 Stunden
Bestimmung des CO-Hb
Blutprobe: venös, arteriell oder kapillär
Bei schwerer Kohlenmonoxidvergiftung (z. B. mit anhaltender Bewusstseinsstörung):
  hyperbare Sauerstofftherapie

## Slide 55: Bei allen anderen Vergiftungen
übliche Zielbereiche der Sauerstoffsättigung
  92 bis 96 % bzw.
  88 bis 92 % bei Hyperkapnierisiko

## Slide 56: Prähospitalphase
SpO2- Zielbereich: 92 bis 96 % (bzw. 88 bis 92 % bei Hyperkapnierisiko)
O2-Sättigung pulsoximetrisch nicht zuverlässig ableitbar oder Patient in kritischem Zustand (z. B. bei einer Reanimation):
  Sauerstoff in hoher Dosis (100 % bzw. 15 l/min)
bei Patienten mit Hyperkapnierisiko: Medikamentenvernebelung mit Sauerstoff als Treibgas in der Prähospitalphase vermeiden bzw. zeitlich begrenzen

## Slide 57: Ist das Signal der SpO2- Messung
nicht zuverlässig oder nicht vorhanden, ist Sauerstoff so zu verabreichen, als würde kein Pulsoximeter zur Verfügung stehen.

## Slide 58: präklinische Umgebung, Ausstattung für O2 Therapie
Es wird empfohlen folgende Geräte vorzuhalten:
O2- Reservoirmaske (für hochkonzentrierte Sauerstofftherapie)
Nasenbrillen
Venturi-Masken
ggf. O2-Abgabesysteme für Patienten nach Tracheotomie oder Laryngektomie
tragbares Pulsoximeter
eine tragbare Sauerstoffquelle

## Slide 59: kardiopulmonale Wiederbelebung
höchstmöglichen Sauerstofffluss verwenden (FiO2 von 1,0)
Bei Wiedereintritt der spontanen Zirkulation und wenn die Sauerstoffsättigung zuverlässig überwacht werden kann: Zielsättigungsbereich von 92 bis 96 %

## Slide 60: Sauerstofftherapie bei COVID-19
und anderen infektiösen Lungenerkrankungen
Die Sauerstoffbehandlung von erwachsenen Patienten mit infektiösen Erkrankungen, die durch Aerosole übertragbar sind (z. B. SARS-CoV 2), soll nach den gleichen Prinzipien und Zielbereichen wie bei anderen Patienten mit Hypoxämie erfolgen.

## Slide 61: Cluster-Kopfschmerz
Bei Patienten mit Cluster-Kopfschmerz soll Sauerstoff
mit einer Flussrate von mindestens 12 l/ min
über mindestens 15 Minuten
über eine Reservoirmaske
verabreicht werden.

## Slide 62: Sedierung
Sedierung und erhaltene Spontanatmung
vor und während des Eingriffs und in der Aufwachphase Sauerstoffsättigung kontinuierlich pulsoximetrisch überwachen
bei Hypoxämie (SpO2 < 92 % bzw. 88 % bei Risiko eines hyperkapnischen Atemversagens):
  prüfen, ob Hypoventilation vorliegt
  Sauerstoff als Bestandteil eines multimodalen Konzepts verabreichen

## Slide 63: High-Flow Sauerstoff
Einleitung
bei stationären Patienten
mit akutem hypoxischen Lungenversagen
ohne Hyperkapnie
wenn
Sauerstoffsättigung von < 92 %
bei Gabe von 6 l O2/min über Nasenbrille/Maske

## Slide 64: High-Flow Sauerstoff
liefert erwärmten und befeuchteten Sauerstoff in hoher Konzentration über eine Nasenkanüle
Flussraten von 40 – 60 l/min (wenn nicht toleriert: 30 l/min)
Subjektiv wird die High-Flow-Sauerstoff-Gabe von Patienten gut vertragen.
Durch High-Flow-Sauerstoff-Gabe lässt sich
  ein geringer positiver endexspiratorischer Druck erzeugen,
  wird die Atemarbeit über Auswaschung von CO2 und die assoziierte Verkleinerung des Totraums reduziert.

## Slide 65: High-Flow Sauerstoff Therapie
engmaschige Reevaluation der Therapie
Festlegung von Abbruchkriterien.
ROX-Index: SpO2/FiO2/Atemfrequenz
SpO2 (pulsoximetrische Sauerstoffsättigung)
FiO2 (inspiratorische Sauerstoffkonzentration)
Niedrigere Werte sind mit Therapieversagen der High-Flow Sauerstofftherapie assoziiert.
Werte des ROX Index von 4,88 und höher zeigten einen günstigen Verlauf.
Beispiel:
SpO2 60 mmHg; FiO2=0,6; Atemfrequenz 30
Index: 3,3 (schlecht, niedrig)

## Slide 66: Befeuchtung von Sauerstoff
Bei der Verabreichung von Sauerstoff mit geringem Durchfluss (Maske oder Nasenkanülen) oder kurzfristiger Verabreichung von Sauerstoff mit hohem Durchfluss soll keine Befeuchtung verwendet werden.

## Slide 67: Überwachung und Dokumentation der Sauerstofftherapie
Blutgasanalysen:
kritisch kranke Patienten
beatmete Patienten
Patienten mit schwerer Hypoxämie (über 6 L O2/min, bzw. FiO2 über 0,4)
Patienten mit Hyperkapnie-Risiko
Patienten ohne zuverlässiges Pulsoximetrie-Signal
Für stabile Patienten außerhalb der genannten Indikationen sollte keine routinemäßige Bestimmung der Blutgase erfolgen.

## Slide 68: Schriftliche Dokumentation
der Sauerstofftherapie ist Standard.
Sie beinhaltet:
Applikationssystem und Menge des Sauerstoffs
Sauerstoffsättigung und dabei verabreichte Sauerstoffdosis
vollständige Erhebung und Dokumentation der Vitalzeichen in vorgegebenen Intervallen

## Slide 69: Beendigung der Sauerstofftherapie
Sauerstoffzufuhr verringern, wenn
  Patient klinisch stabil ist
  SpO2 über dem Zielbereich liegt oder
  sich über mehrere Stunden im Zielbereich befindet.
Bei klinisch stabilen Patienten ohne Hyperkapnierisiko, wenn
  unter 2 l O2/min die SpO2 über mehrere Stunden im Zielbereich liegt.
  SpO2 über 96 %, mind. 5 Minuten: sofortige Beendigung
Bei Patienten mit Risiko eines hyperkapnischen Atemversagens:
  als niedrigste Menge vor Beendigung 1 l / min (ggf. auch 0,5 L / min) wählen

## Slide 70: Wiederaufnahme der Sauerstofftherapie
Wenn die O2-Sättigung nach Beendigung der Sauerstofftherapie unter den gewünschten Zielbereich des Patienten fällt, wird die niedrigste O2-Menge, die dem Patienten zuletzt im Zielbereich gehalten hat, wieder empfohlen.

## Slide 71: Beendigung der Sauerstofftherapie
keine Korrektur der O2-Zufuhr bei kurzzeitigen (< 1 Min.) asymptomatischen Abfall der Sauerstoffsättigung unter den Zielbereich
Kann eine Sauerstofftherapie nicht beendet werden:
  Fortsetzung nach Entlassung aus dem Krankenhaus
  Re-Evaluation nach wenigen Wochen
  Prüfung, ob die Indikation für eine Langzeit-Sauerstofftherapie besteht.